„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)”

POIS.02.04.00-00-0031/16

Nr postępowania: ………………….. z dnia ……………………….

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY (wypełnić odpowiednio do części, na którą składana jest oferta)

## NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________

Adres wykonawcy ___________________________________________________________

tel._________________________________ e-mail ________________________________

NIP _________________________________ REGON _____________________________1

przystępując do udziału w Zapytaniu ofertowym na zadanie

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem, oraz nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) (HRP II, Zad. 3.6)

będące częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia

oferujemy łączną cenę brutto, w tym należny podatek VAT (wypełnić odpowiednio do części zamówienia, na którą jest składana oferta):

Część nr 1

- 20 szt. loggerów GPS

Łączna cena brutto: ….....................................................................................zł słownie................................................................................................................................. zł,

Opis oferowanego asortymentu:

Logger GPS

producent/nazwa/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio: „TAK”/”NIE” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| waga loggera bez dodatkowych elementów mocujących: maksymalnie 5 g | (wskazać wagę) |
| wymiary dostosowane do wymiarów ciała dubelta |  |
| logger wyposażony w wydajne, ładowalne baterie z panelem słonecznym umożliwiające całoroczny monitoring aktywności, zarówno podczas okresu lęgowego, jak i wędrówek migracyjnych |  |
| logger ze zdalną transmisją danych |  |
| żywotność urządzenia - co najmniej 24 miesiące |  |
| wbudowana pamięć: co najmniej na 5 000 pozycji |  |
| panel solarny oraz obudowa loggera zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym słońcem oraz wilgocią |  |
| kryptyczny kolor obudowy w kolorze ciemnobrązowym (w tonacji barwy zbliżony do ubarwienia dubelta) |  |
| obudowa typu „plecak”, dająca możliwość instalacji loggera za pomocą szelek |  |
| obudowa o zaokrąglonej przędnej części zmniejszającej opory powietrza |  |
| liczba uchwytów do mocowania loggera – 3 szt., dwa z tyłu (od strony anteny/anten) oraz jeden z przodu |  |
| zdalne przesyłanie danych do stacji bazowej z odległości co najmniej 500 m |  |
| odczyt zgromadzonych danych oraz ustawienia pracy loggera możliwe zdalnie poprzez komputer |  |
| sprawność zbierania pozycji GPS możliwych do przesłania do stacji bazowych: co najmniej co 15 minut w warunkach testowych w terenie otwartym przy zmiennym nasłonecznieniu |  |
| dane zebrane przez moduł do przesyłania danych przesyłane, gdy logger znajduje się w zasięgu stacji bazowej |  |
| zbierane dane, co najmniej: ID loggera, pozycja GPS, data (rok, miesiąc, dzień), czas UTC (godzina, minuta, sekunda), prędkość (GPS), wysokość (GPS), poziom napięcia elektrycznego baterii |  |
| dane w formacie csv oraz kml |  |
| możliwość ustawienia 2 stref z różnymi interwałami czasowymi zbierania danych tzw. geofencing |  |
| możliwość zróżnicowanych interwałów w wybranych godzinach aktywności |  |

- 2 szt. stacji bazowej z anteną kierunkową do telemetrii

Łączna cena brutto: ….....................................................................................zł słownie................................................................................................................................. zł,

Opis oferowanego asortymentu:

Stacje bazowa z anteną kierunkową do telemetrii

producent/nazwa/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio: „TAK”/”NIE” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| zestaw składający się ze stacji bazowej podłączonej do anteny kierunkowej dalekiego zasięgu oraz kabla zasilającego z końcówką USB |  |
| szybkie, automatycznie i bezprzewodowe łączenie się stacji bazowej z loggerem drogą radiową |  |
| połączenie radiowe umożliwiające ściąganie danych na bazę z loggera, jak również wysyłanie z bazy poleceń i zmianę ustawień w loggerach (komunikacja obustronna) |  |
| dystans komunikacji obustronnej: minimum 500 m w terenie otwartym |  |
| prędkość sczytywania danych z loggera: co najmniej 5 000 rekordów na minutę |  |
| stacja bazowa wyposażona w diody sygnalizujące jej pracę |  |
| możliwość podłączenia pod akumulator zewnętrzny 12 v |  |
| 6 akumulatorów żelowych (AGM) o pojemności 7 Ah o napięciu 12 V o żywotności baterii co najmniej 6 lat (żywotność deklarowana przez producenta) |  |
| możliwość podłączenia stacji bazowej do komputera za pomocą kabla z USB |  |
| możliwość obsługiwania przez stację co najmniej 20 loggerów jednocześnie |  |
| gwarancja producenta: minimum 24 miesiące, odnawiana jeżeli sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony |  |

- Taśma teflonowa do telemetrii (10 m)

Łączna cena brutto: ….....................................................................................zł słownie................................................................................................................................. zł,

Opis oferowanego asortymentu:

Taśma teflonowa do telemetrii

producent/nazwa/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio: „TAK”/”NIE” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| szerokość taśmy: 1,8-2 mm po spłaszczeniu |  |
| kolor taśmy: brązowy lub czarny |  |
| splot z drobnych włókien, w przekroju okrągły, po ściśnięciu płaski |  |

Część nr 2

10 szt. nadajników VHF dla dubelta

Łączna cena brutto: ….....................................................................................zł słownie................................................................................................................................. zł,

Opis oferowanego asortymentu:

Nadajnik VHF dla dubelta

producent/nazwa/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio: „TAK”/”NIE” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| waga nadajnika VHF bez dodatkowych elementów mocujących: maksymalnie 1,8 g | (wskazać wagę) |
| żywotność: przewidywana co najmniej 75 dni, minimalna co najmniej 65 dni |  |
| zasięg odczytu sygnału: co najmniej 500 m dla urządzania znajdującego się 10 cm nad ziemią |  |
| Wodoszczelność |  |
| możliwość włączania i wyłączania urządzenia |  |
| możliwość regeneracji urządzenia po wyczerpaniu baterii |  |
| system mocowania na klej „glue-on system” |  |
| zakres częstotliwości: 148-152 MHz |  |

Ponadto oświadczamy, że:

- Nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.

Załącznikami do niniejszej oferty są: 1

(1) ..............................................................................................................................................

(2) ..............................................................................................................................................

(3) ..............................................................................................................................................

(4) ..............................................................................................................................................

## Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   /miejscowość i data/                                                                      /podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli wykonawcy/

____________________

1  odpowiednio wpisać