POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel. 85 664 22 55; tel. 85 675 48 62; e-mail: sekretariat@ptop.org.pl

Załącznik 1

Nr postępowania: WYPAS-12/2019

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

- Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami.

- Inspektor nadzoru robót budowlanych musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z prawa budowlanego.

- Inspektor nadzoru będzie reprezentował Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami zapytania.

- Do innych obowiązków inspektora należeć będzie:

- kontrola nad właściwą i terminową realizacją robót,

- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,

- monitorowanie postępu prac,

- nadzór i akceptacja przeprowadzanych testów, prób wytrzymałościowych oraz odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu,

- zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, oraz udział w odbiorach robót,

- rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,

- zachowanie poufności informacji.

- Przewiduje się, że zakres zadań inspektora nadzoru będzie obejmował prowadzenie następujących działań:

- zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:

- utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,

- dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,

- zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacją projektową, umową dotyczącą prac budowlanych, decyzjami związanymi z uzyskanymi pozwoleniami na budowę,

- sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót 
w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umowy zawartej między Wykonawcą robót 
a Zamawiającym,

- współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót,

- zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,

- organizowanie testów jakości przez specjalistyczne podmioty, na wniosek Zamawiającego,

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,

- kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,

- rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót,

- rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub 
w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- sprawdzanie wykonania robót zanikowych,

- uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji, instalacji 
i urządzeń,

- kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,

- potwierdzanie gotowości do odbioru robót, urządzeń i obiektów,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,

- sporządzanie pełnych rozliczeń końcowych robót budowlanych,

- informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów,

- informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (robót ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

- sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu,

- zadania podczas okresu zgłaszania wad:

Po zakończeniu robót budowlanych w okresie 3 letniej gwarancji oraz 5 letniej rękojmi,  podczas zgłaszania wad, inspektor nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te polegać będą na:

- Przeprowadzaniu w okresie gwarancji i  rękojmi corocznych przeglądów przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołów, określających stwierdzone wady oraz sposób i termin ich usunięcia.

- Udziale w czynnościach odbiorów corocznych i ostatecznego.

- Potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym zadania.

- Uczestnictwie w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane.

- Zarekomendowaniu zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.